## Пионерский
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
1 | Пионерский, д. 4
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
2 | Пионерский, д. 5
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
3 | Пионерский, д. 7
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%

## Ломоносова
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
4 | Ломоносова, д. 23
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы пофасадного погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
5 | Ломоносова, д. 73
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈100 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
6 | Ломоносова, д. 75
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈100 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%

## Свободы
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
7 | Свободы, д. 6
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%

## Свердлова
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
8 | Свердлова, д. 29
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
9 | Свердлова, д. 30
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
10 | Свердлова, д. 32
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%

## Жуковского
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
11 | Жуковского, д. 7
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
12 | Жуковского, д. 7б
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈120 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
13 | Жуковского, д. 9
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
14 | Жуковского, д. 17
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
15 | Жуковского, д. 29
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%

## Маяковского
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
16 | Маяковского, д. 4
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
17 | Маяковского, д. 6
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
18 | Маяковского, д. 24
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%

## Дзержинского
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
19 | Дзержинского, д. 23
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈150 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈20 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈1 млн. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%

## 1Мая
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
20 | 1 Мая, д. 82
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
21 | 1 Мая, д. 84
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
22 | 1 Мая, д. 88
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%
Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на отопительный сезон 2019-2020 г.г.
23 | 1 Мая, д. 90
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1м/кв, экономия, полученная в результате реализации в %
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | ≈60 тыс. руб. 2-4%
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ≈15 тыс. руб. 2%
3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 1)Учет тепловой энергии, потребленной в МКД; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | ≈360 тыс. руб. 5%
4 | Модернизация ИТП с установкой системы погодного регулирования расхода тепловой энергии | 1)автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | УК; Специализированная организация | Плата за содержание жилого помещения; плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | ≈700 тыс. руб. 10-15%
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 30-50 тыс. руб. 7-10%
6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуритановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 10-30 тыс. руб. 5-7%
7 | Заделка, уплотнение и двойное остекление оконных блоков в подъездах | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуритановая пена, стекла и др. | УК | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5-20 тыс. руб. 5-7%